采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对江南院区I期临床实验室弱电系统项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-34(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区I期临床实验室弱电系统项目(第2次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年10月12日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：曾锐/周老师

联系电话：0717-6483506 15072525358/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-34(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区I期临床实验室弱电系统项目（第2次采购）

3、项目预算：100000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、安装费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1项目清单

| 宜昌市中心人民医院江南院区I期临床实验室弱电系统项目 货物需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 宜昌市中心人民医院江南院区I期临床实验室弱电系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注及说明 |
| 1 | 半球型摄像机 | 台 | 21 |  |  | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.0mm, 水平视场角:126°，2.8mm,4mm,6mm,8mm,12mm可选；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 5.5W MAX；红外照射距离 20-30米；防护等级 IP67；防暴等级支持IK10；具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口) 、 2路报警输入，2路报警输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口 |
| 2 | 拾音器 | 台 | 2 |  |  | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质； |
| 3 | 门禁控制器 | 台 | 2 |  |  | TCP/IP通讯方式，支持大联网应用需求； ◆ 支持IC/EM/CPU卡、二代身份证、指纹、RFID卡、手机卡等； ◆ 支持单门双向反潜回、双门互锁、多卡多群组等高安全性应用； ◆ 支持远程控制、在线升级应用； ◆ 支持门状态、非法卡、通讯及异常监测、报警； ◆ 支持红外报警、温度报警、烟感报警、玻璃破碎报警、气体检测报警及联动； ◆ 支持门超时未关报警（2～255秒）及读卡器防撬报警。 与院内门禁系统无缝对接 |
| 4 | 读卡器 | 台 | 8 |  |  | 防水防潮设计，密封胶处理，满足室外使用需要； 具有声光提示功能； 支持IC卡、CPU卡、EM卡、二代身份证验证开门； RS485、韦根接口。 |
| 5 | 开门按钮 | 台 | 4 |  |  | - 国标、86型 |
| 6 | 双门磁力锁 | 把 | 2 |  |  | - 600kg静态直线拉力；内置反向电流防护装置(MOV)；适用于木门、玻璃门、金属门、防火门；LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM)；防残磁设计，选用防磨损材料；铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；；加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 ； |
| 7 | 单门磁力锁 | 把 | 4 |  |  | - 500kg(1200Lbs)静态直线拉力 - 可自行设定12VDC或24VDC，出厂时电压标准设置为12VDC - 内置反向电流防护装置(MOV) - 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 - LED指示灯显示门锁状态 - 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) - 防残磁设计，选用防磨损材料 - 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 - 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作 |
| 8 | 无线门铃 | 台 | 1 |  |  | 国标 |
| 9 | 内网交换机 | 台 | 1 |  |  | 设备性能 交换容量≥255G，转发性能≥132Mpps ★接口要求 ≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,≥4 个 1000Base-X 以太网端 口（非复用） ★三层路由功能 支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图及彩页证明。 接入端防雷 内置防雷，接入端口最大防雷能力≥6KV 堆叠 支持最大 32 台设备堆叠 二层环网协议 支持 STP/RSTP/MSTP 安全特性 支持 IP+MAC+PORT+VLAN 四元绑定； 支持 ARP 入侵检测功能、报文限速功能； 支持端口隔离、防 DOS 攻击、广播报文抑制 设备管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 ★产品资质 提供工信部入网证和检验报告 ★配置要求 配置≥48 个千兆电口、 ≥4 个千兆光口、配置单电源。 |
| 10 | 光模块 | 块 | 4 |  |  | 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲； 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持自动应答与免打扰功能； 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；支持室内机呼梯到对应楼层； 支持接收中心下发的文字信息，信息有分类处理； 工程安装便利性（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电） |
| 11 | 设备网交换机 | 台 | 1 |  |  | 设备性能 交换容量≥256G，转发性能≥96Mpps ★接口要求 ≥24 个 10/100/1000Base-T POE 以太网端口,≥4 个 1000Base-X 以太 网端口（非复用） ★POE 供电 支持 POE+供电，整机 POE 输出功率≥385W，提供官网截图及彩页证明。 ★三层路由功能 支持静态路由、RIP、OSPF，提供官网截图及彩页证明。 接入端防雷 内置防雷，接入端口最大防雷能力≥6KV 堆叠 支持最大 32 台设备堆叠 二层环网协议 支持 STP/RSTP/MSTP 安全特性 支持 IP+MAC+PORT+VLAN 四元绑定； 支持 ARP 入侵检测功能、报文限速功能； 支持端口隔离、防 DOS 攻击、广播报文抑制 设备管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 ★产品资质 提供工信部入网证和检验报告 ★配置要求 配置≥24 个千兆 POE 电口 ， ≥4 个千兆光口 ， 配置单电源。 |
| 12 | 机柜 | 台 | 1 |  |  | 24U 标准机柜 |
| 13 | UPS供电电缆 | 米 | 300 |  |  | (1)流线型外观、符合工程美学的设计，圆滑黑色：双层结构设计、符合现代审美；符 合有害 物质限用指令要求考虑到六 A 类系统的高性能给施工安装带来的复杂性，不仅 需要前侧理线架 ，同时每个配线 架配备后侧理线支架，以保证弯曲半径和避免线缆挤压，魔术扎带更 有利于安装。 (2)引线框技术消除了 PCB 技术可能带来的性能缺陷。 (3)★性能完全符合 ISO11801 和 TIA/EIA-568B.2-1 标准对连接部件的性能要求 (4)电气特性：介电强度：1000V 60HZ/1 分钟；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻：最小 200M Ω ； (5)接触阻抗：1MΩ ；温度范围：-40～70℃； (6)★传输性能：特性超过六 A 类(Cat.6A)国际规范的 500MHz 要求； (7)★材料：磷青铜、100μ m 镀镍层、50μ m 镀金层 (8)★模块连接器：RJ45 8 针连接器：符合 FCC68 部分，F 子部分及 IEC-60603-7 (9)★IDC 连接器：可卡接 22～26AWG 规格导体；导体绝缘层直径：0.70～1.40mm； 材料：镀镍磷青铜；IDC 主体和覆盖材料：防火，符合 UL 94V-0，塑料；耐用性：可 插拔 1500 次以上，端接 300 次以上。 |
| 14 | 楼层配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 时钟同步子钟 | 台 | 18 |  |  | 30*10*5.5（CM）;单面屏；支持网络授时；与院内网络时钟同步系统对接； |
| 17 | 时钟同步子钟 | 台 | 3 |  |  | 80*32*11（CM）；双面屏；支持网络授时；与院内网络时钟同步系统对接； |
| # 1、材料设备合计 |  |  |  |  |  |  |
| # 2、施工费（材料设备合计*12%） |  |  |  | 12% |  |  |
| # 3、税费（施工费*6%） |  |  |  | 6% |  |  |
| # 4、总计 |  |  |  |  |  |  |

3.2现场踏访

投标人可以现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，不再增加任何费用（踏访联系人：曾老师，0717-6483506）。

3.3售后服务要求

1、 投标人提供一年的免费维保服务。

2、系统发生问题，投标人应在4小时内到达现场予以解决。

3、投标人应提供7×24小时技术支持电话服务以及完善的售后服务体系。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供承诺保证书（格式附后）。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：

承诺书

宜昌市中心人民医院：

我单位承诺：

1、提供一年的免费维保服务。

2、系统发生问题，在4小时内到达现场予以解决。

3、提供7×24小时技术支持电话服务以及完善的售后服务体系。

承诺人：（签字或盖章）

单位公章：（盖章）