采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对2018年度射线设备性能检测项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-33(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2018年度射线设备性能检测项目(第2次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年10月12日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：虞老师/周老师

联系电话：0717-6484621 13307209985/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-33(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2018年度射线设备性能检测项目(第2次采购)

3、项目预算：180000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、检测费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、特殊资格条件：

（1）投标人须具有卫生行政部门认定的《放射卫生技术服务机构资质证书》（甲级资质），认定的检测能力需涵盖我院现有放射诊疗设备，且证书在有效期内。

（2）投标人须具有质监局颁布的CMA计量认证资质，检测能力需涵盖我院现有放射诊疗设备，且证书在有效期内。

3、本项目不可分包或转包，不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1 项目概况

（1）投标方应具备有放射卫生技术服务甲级资质，具有放射卫生防护检测能力。需检测的设备见：2018年度宜昌市中心人民医院需性能检测射线装置一览表。

（2）按照《放射污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的有关规定，按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002、《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T 14583-1993、《辐射环境监测技术规范》HJ/T 61-2001的等标准和规范（若有最新文件规定，按新文件规定执行）的要求对辐射机房进行辐射防护检测，提供合法有效的监测报告。

（3）按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002、《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013、《医用电子加速器卫生防护标准》GBZ 126-2011、《医用电子加速器验收试验和周期检验规程》GB/T 19046-2013、《X射线计算机断层摄影放射防护要求》 GBZ 165-2012等标准和规范（若有最新文件规定，按新文件规定执行）的要求完成项目放射防护和性能监测工作，提供合法有效的监测报告，负责协助医院办理放射诊疗许可年度校验工作。

3.2 待检测设备清单

2018年度宜昌市中心人民医院需性能检测射线装置一览表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字胃肠机 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 2 | 数字胃肠机 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 3 | DR | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 4 | DR | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 5 | DR | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 6 | DR | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 7 | DR | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 8 | CT机 | 医用X线CT机 | III类 |
| 9 | CT机 | 医用X线CT机 | III类 |
| 10 | CT机 | 医用X线CT机 | III类 |
| 11 | CT机 | 医用X线CT机 | III类 |
| 12 | CT机 | 医用X线CT机 | III类 |
| 13 | CT机 | 医用X线CT机 | III类 |
| 14 | 乳腺DR | 乳腺X射线机 | III类 |
| 15 | 口内牙片机 | 牙科X射线机 | III类 |
| 16 | 口腔CT | 牙科X线CT机 | III类 |
| 17 | 骨密度仪 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 18 | 移动式X线机（床旁） | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 19 | 移动式X线机（床旁） | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 20 | 移动式X线(床旁) | 放射诊断用普通X线机 | III类 |
| 21 | 移动式C臂机 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 22 | 移动式C臂机 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 23 | 移动式C臂机 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 24 | 移动式C臂机 | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 25 | 介入DSA | 数字减影血管造影装置 | II类 |
| 26 | 介入DSA | 数字减影血管造影装置 | II类 |
| 27 | 介入DSA | 数字减影血管造影装置 | II类 |
| 28 | 介入DSA | 数字减影血管造影装置 | II类 |
| 29 | SPECT | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 30 | PET-CT | 放射诊断用普通X射线机 | III类 |
| 31 | 直线加速器 | 放射治疗用X射线、电子束加速器 | II类 |
| 32 | 直线加速器 | 放射治疗用X射线、电子束加速器 | II类 |
| 33 | 后装机 | 放射腔内治疗用X射线 | II类 |
| 34 | 回旋加速器 | 放射治疗用X射线、电子束加速器 | II类 |
| 35 | 核素病房 | （乙类场所）两间病房 |  |
| 36 | 粒子病房 | （乙类场所）四间病房 |  |

3.3商务要求

投标人须对检测报告承担责任，若投标人出具的检测报告，市及省卫监审核指出检测指标不全或者不合法不有效则不予付费（提供承诺书加盖公章）

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供卫生行政部门认定的《放射卫生技术服务机构资质证书》（甲级资质）复印件。

5、提供质监局颁布的CMA计量认证资质复印件。

6、提供商务要求中的承诺书。

7、投标人认为需要提供的其他资料。

8、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：

承诺书

宜昌市中心人民医院：

兹承诺，若我单位中标贵方的2018年度射线设备性能检测项目，我单位对检测报告承担责任，保证出具完整合法有效的检测报告。若出具的检测报告经市及省卫监审核指出检测指标不全、不合法或者不有效等情况，则贵方可以不予付费。

承诺人：

单位公章：

年   月   日