采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对太阳能系统移机项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-35（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院太阳能系统移机项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年10月12日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：杨老师/周老师

联系电话：0717-6484946 18986831971/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-35（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院太阳能系统移机项目（第2次采购）

3、项目预算：37000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、移机费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人具有独立法人资格，具备工商行政主管部门核发的有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照。

3、营业执照经营范围包括太阳能设备及配件零售或维修等。

4、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1 项目概况

日产水量6吨的太阳能热水系统从五龙分院移到江北院区食堂，为食堂、总值班室、维修组等科室提供低能耗的热水，需要吊车、太阳能支架、老化太阳能管更换、控制系统更换等，下表明细仅供参考，以实际数量为准：

| 项目 |  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能部分 |  | 真空管 | φ58×1800 | 500支 | 拆除清洗（含损耗） |
|  |  | 不锈钢水槽 | 50孔 | 10套 | 拆除清洗维修 |
|  |  | 支架基础 | 50孔 | 10套 | 热镀锌角钢增加 |
|  |  | 辅料 |  | 1项 | 氧气焊条等耗材 |
| 主体水箱部分 | 水箱部分 | 不锈钢 保温水箱 | 6吨 | 1套 | 拆除清洗 |
|  | 基础 | 水箱基础 | 6T | 1套 | 废弃 |
|  |  | 水泵基础 |  | 2套 |  |
| 循环及供水系统 | 热水泵 | 自动加压泵 |  | 1台 | 拆除安装维修 |
|  |  | 循环泵 | PH123E | 1台 | 拆除安装维修 |
|  | 电磁阀 | 冷热水电磁阀 | DN2540 | 2台 | 拆除安装维修 |
|  | 上下循环管 | 管 道 | DN25-DN40 | 80米 | 国标热镀锌管增加 |
|  |  | 管 件 | DN25-DN40 | 100个 | 含铜阀过滤器弯头三通等更换 |
|  |  | 管道保温 |  | 80米 | 内用聚氯稀保温棉 外加铝皮防氧化 |
| 控制部分 |  | 微电脑控制箱 | 400×500 | 1套 | 全自动 |
|  |  | 电线、电缆 | 1mm2-2.5mm2 | 6卷 | 红旗汇腾 |
|  |  | 线管、线槽 | φ25 | 100米 | 25联塑 |
| 其它 |  | 避雷系统连接 |  | 12米 | 12热镀锌国标圆钢焊接 |
|  |  | 吊装 运费 |  | 1项 |  |
|  |  | 安装人工费用 |  | 1项 |  |
|  |  | 防腐防锈 |  | 1项 | 防锈磁漆、银浆磁漆 |

备注：1、含天台施工部分，立管和主电源由采购人负责；

2、此套系统采用全自动运行，无需专人看管；

3、安装在楼顶，不会影响到房子的整体外观；

4、使用方便，安全，稳定，便于维修；

5、冬天和夏天正常情况下水温可以保证在55度以上。

3.2商务要求

1、 供应商在合同生效后在20个工作日内交货与采购人指定地点并负责安装。

2、 供应商所提供的产品必须符合采购人清单的品牌、型号、功能等参数要求，并按采购人要求的时间进行送货、安装等工作，所有费用由供应商自理。

3、在验收过程中发现质量、技术参数不符或表面瑕疵等问题，供应商应负责按照采购的要求采取补足、更换等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、货到安装调试运行并验收合格后，采购人在45个工作日内支付合同总金额的95%，余下的合同总金额的5%作为质保金，质保期为一年（从验收合格之日计算），质保期满后若无质量问题，采购人予以30个工作日内无息付清。

5、供应产品验收交付使用后，免费质保一年。在保修期内，因供应商产品质量和安装等原因（人为损环除外）而发生损坏，供应商在接通知4小时内派人维保或更换。

6、供应商必须严格执行国家安全生产规定。在产品的装运、安装及调试过程中，供应商及第三方的人身、设施安全和保险均由供应商负责，采购人不负任何连带责任。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供国家有关部委颁发的资质认证证书复印件。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：