采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对购买净化系统配件项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-46

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买净化系统配件项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年10月19日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡劲进/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-46

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买净化系统配件项目

3、项目预算：89000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、配件费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人为在中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照。

3、我院提出供货需求后必须在规定时间内免费按时送货，且维修更换到位。我院根据维修情况进行检查，如不合格则取消供应商资格，并拒付材料和维修款。

4、投标产品必须按规定提供全部完整无损、全新的材料。材料制作、安装等质量应符合国家相应的行业标准及地区要求。

5、本项目不接受联合体参加投标。

6、投标人在中标并签定合同后,如不能履行合同的,所造成损失均由投标人赔偿，并被列入宜昌市中心人民医院供应商黑名单,并上报相关监管部门。

三、采购需求

3.1 项目内容

宜昌市中心人民医院拟对内科楼血液病房、生殖中心、手术室一区净化系统采购更换1批配件进行采购。

3.2采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加湿机 | 15KG | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 控制器 | PLC 224XP | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 控制面板 | PLC TD400 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 空调板 | SKKT-B10 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 手操器 | AHU恒温恒湿柜控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 断路器 | DZ47-3P C16A | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 断路器 | DZ47-3P C20A | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 断路器 | DZ47-3P C20A | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 接触器 | LC1E2510M5N | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 接触器 | LC1E1810M6N | 只 | 4 |  |  |
| 11 | 热继电器 | LRE14N/10A | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 中间继电器 | HH54PL/AC24V8DC6 | 套 | 14 |  |  |
| 13 | 辅助开关 | F4-11 | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 熔断器 | RT18-32X/6A | 只 | 3 |  |  |
| 15 | 变压器 | BK-50VA 220/24V | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 开关电源 | NES-50-24 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 信号灯 | ADY16 | 只 | 6 |  |  |
| 18 | 旋钮 | LAY39C-20X3 | 只 | 3 |  |  |
| 19 | 旋钮 | LAY39C-11ZS | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 按钮盒 | 30*30cm | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 端子排 | JUK-2.5B/5N | 只 | 60 |  |  |
| 22 | 风机 | 120 | 只 | 2 |  |  |
| 23 | 柜体 | 1200*600*300 | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 电线 | RVVP 2*1 | 卷 | 1 |  |  |
| 25 | 电线 | RVV 2*0.75 | 卷 | 2 |  |  |
| 26 | 辅材 | 电线辅材 | 卷 | 1 |  |  |
| 27 | 温湿度传感器 | 频率 50/60 Hz ， AC 24 V 功耗≤ 1 VA 测量范围0...50 °C / −35...+ 35 °C | 台 | 5 |  |  |
| 28 | 压差表 | 正、负60帕 | 台 | 4 |  |  |
| 29 | 变频器 | 匹配7.5kw三相异步电动机 | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 变频器 | 匹配3kw三相异步电动机 | 台 | 3 |  |  |
| 31 | 电加热管 | PTC陶瓷520mm*90mm | 3KW | 14 |  |  |
| 32 | 钢板油漆 | 无味环保漆 | 间 | 13 |  |  |
| 33 | 涂料 | 环保涂料 | 间 | 13 |  |  |
| 投标总金额： |  |  |  |  |  |  |

3.3商务要求

交货验收：在交货至验收合格前丢失、损坏等风险由中标方承担。到货后，我院到现场进行验收。其货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合规定，我院有权拒验收。中标方在交货的同时应提交材料合格证、使用说明书等相关证明和资料。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、第二项“项目资格要求”中需要提供的材料。。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：