采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对江南院区月子中心空气治理净化工程项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-48

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区月子中心空气治理净化工程项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年11月9日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：梁老师/周老师

联系电话：0717-6485649 15872663470/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-48

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区月子中心空气治理净化工程项目

3、项目预算：145000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、检测费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人为在中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照。经营范围包含室内空气质量检测及治理、室内空气咨询服务等。

3、项目清单符合采购需求的清单要求。

4、本项目不接受联合体参加投标。

5、投标人在中标并签定合同后,如不能履行合同的,所造成损失均由投标人赔偿，并被列入宜昌市中心人民医院供应商黑名单,并上报相关监管部门。

三、采购需求

3.1项目概况

1、项目概况：该项目位于宜昌市中心人民医院江南院区，点军区五龙大道。项目实施位置位于新建一栋大楼的11-13层月子中心，建筑面积约4900平方米。

3.2项目清单：

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前检测房间污染物指标 （甲醛） | 点 | 5 |  |  |  |
| 2 | 现场成品保护（贵重物品保护，金属表面保护） | 项 | 1 |  |  | 所需成品保护面积位于所处大楼的11-13层，共计三层，建筑面积约为4900平方米。有30间月子中心（含单间及套间）。 |
| 3 | 污染源治理及全方位空气净化施工 | m2 | 4900 |  |  | 墙面（光触媒）、顶面（光触媒）、木制品（甲醛清除触媒）、壁纸等化纤制品（除异味药剂）等一体化施工。 |
| 4 | 质监检验报告 | 项 | 1 |  |  | 完工后经质量检验检测中心检测取得合格检验报告 |
|  | 总计 | 小写： (大写: ) |  |  |  |  |

备注：1、治理后经过国家质检部门检测后甲醛等有害气体确保降低到国家标准以下。若检测不合格，免费无条件施工直至达到国家标准。

2、投标人可以自行现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑，采购人不组织踏访。

3、投标报价方案为最终方案，且为包干价，不再增加任何费用。

3.3商务要求

（一）交付与验收

1.施工工期：2天

2.施工地点：宜昌市中心人民医院江南院区新建门诊医技住院综合楼11-13层月子中心。

3、施工质量：施工完成后由国家相关质监部门检测评定合格。

（二）服务内容

1、售前服务：协助业主测定建筑总面积，免费测量并提供室内空气治理方案。

2、售中服务：精心操作，确保质量，按进度治理，按期完工，在项目完工后，对业主、物业管理人员进行规范的使用操作及时效、保养培训。

3、售后服务：建立工程项目档案，不定期派遣技术人员巡检，发现问题及时解决并听取业主意见和建议。

4、接到反馈电话后，维护人员在五个工作日内到达现场并解决相关问题。

（三）付款方式

施工完成后由国家相关质监部门检测评定合格后一次性无息全额付清。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、第二项“项目资格要求”中需要提供的材料。

5、投标人认为需要提供的其他资料（如类似施工技术方案、项目业绩等）。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：