宜昌市中心人民医院
新增病理系统工作站软件项目
单一来源采购文件
一、服务项目
1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-52
2、项目名称：宜昌市中心人民医院新增病理系统工作站软件项目
3、项目内容：详细要求附后
4、项目预算：6.5万元。本项目为以人民币报价，报价包含所有费用。
二、投标人资格要求
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围（提供营业执照复印件）。
3、项目不接受联合体参加投标。
三、采购需求
3.1项目概况

随着我院业务量的不断，病理科工作量及工作人员也在逐年增加，现有病理系统工作站无法满足工作需要。为满足临床需求，提高工作效率，需新增病理系统工作站软件。
3.2采购内容

因工作及医院管理的需要，需要新增4台医生诊断工作站及1台病理取材工作站
新增病理系统工作站软件项目技术参数要求
	序号
	类别
	技术参数

	1
	取材工作站软件
套
	可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息。

	
	
	可按病例库进行登记，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库。

	
	
	病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。登记时出现病理号重号有自动提示。

	
	
	· 记录不合格标本拒收原因，并提供拒收情况统计。

	
	
	★ 记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。

	
	
	系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明。

	
	
	★ 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。

	
	
	★ 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。

	
	
	进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、“脱钙”、“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。

	
	
	取材明细列表适应不同的取材序号队列。

	
	
	★ 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。

	
	
	★ 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。

	
	
	★ 针对小标本取材描述提供专用模板，包括树状模板和按钮状快速模板两种快捷方式。

	
	
	★ 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。为防止误删除，可自定义控制调整取材常用词时弹出用户名密码的确认框，并记录修改痕迹。

	
	
	进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。

	
	
	★ 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。

	2
	综合报告工作站软件
套
	可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。

	
	
	使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。

	
	
	★ 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

	
	
	★ 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。

	
	
	提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。

	
	
	★ 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。

	
	
	★ 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。

	
	
	★ 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。

	
	
	★针对七类小标本和十三类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。

	
	
	采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。

	
	
	★ 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。

	
	
	★ 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。

	
	
	★ 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。

	
	
	可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。

	
	
	通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。

	
	
	★ 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。

	
	
	★ 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。

	
	
	内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。

	
	
	可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。

	
	
	可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。

	
	
	提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。

	
	
	★ 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。

	
	
	★ 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。

	
	
	★ 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。

	
	
	重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。


3.3商务要求
（1）提供详细的售后服务承诺书，同时提供国家和企业售后服务的有关标准。
（2）项目验收合格后支付总价款的95%，余款待系统正常运行三个月后一次性无息付清。
四、联系事项
联系人：尹老师  联系电话：0717-6483506  
联系地址：宜昌市伍家岗区夷陵大道183号
本项目公告发布媒体：
宜昌市中心人民医院官网: www.yczxyy.com
