采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对分体式空调清洗项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-59

2、项目名称：宜昌市中心人民医院分体式空调清洗项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年11月29日09:30（周一至周五上午8:00～12:00，下午14:30～18:00，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-59

2、项目名称：宜昌市中心人民医院分体式空调清洗项目

3、项目预算：49000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人为在中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照。投标人经营范围应含：空调、制冷设备、暖通设备等与空调相对应的范围。

3、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1服务需求

| 名称 | 服务要求 | 型号及数量 | 投标单价 | 投标小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体式空调清洗 | 1.需要投标人现场查看，了解我院江南、江北院区室外机所放位置，清洗外机时不得损坏外墙装修、装饰等，拿出方案、步骤、清洗时长。2.清洗完毕后，要求室外主机冷凝器、室内机滤网、蒸发器、叶轮、风筒须达到无灰尘、油污等异物，保证空调进出风顺畅及室内机排水管畅通。3、中标方清洗空调必须做好安全防范。4、所清洗空调必须有科室验收双签单备查。 | 各类挂机330台 |  |  |
|  |  | 各类柜机160台 |  |  |
| 投标总金额： |  |  |  |  |
| 注：此报价为包干价，报价需含所有费用：人工、运输、税金等，采购人不再追加价款。 |  |  |  |  |

3.2商务要求

1、服务响应时间：接到采购人电话或书面通知后应4小时内到达现场。

2、工期要求：自合同签订后30日历天内完成清洗。

3、服务地点：宜昌市中心人民医院江南、江北院区。

4、清洗完毕并验收合格后，根据科室双签单据实结算费用，采购人在45个工作日内支付合同总金额的95%，余下的合同总金额的5%作为质保金，质保期三个月若无质量问题，采购人予以30个工作日内无息付清。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：