采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对实验室信息系统软件维护服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-61

2、项目名称：宜昌市中心人民医院实验室信息系统软件维护服务项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年11月30日09:30（周一至周五上午8:00～12:00，下午14:30～18:00，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：曾寰/周老师

联系电话：0717-6483506 13477100525/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-61

2、项目名称：宜昌市中心人民医院实验室信息系统软件维护服务项目

3、项目预算：198800元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。此次报价为一次性报价，价格中含材料、运输、安装、人工、利润、税金政策性规定的各项应用的一切费用等，如有遗漏，视为对采购人的优惠；投标人应考虑市场价格的变化因素，中标后在供货期内不得以任何理由要求采购人增加费用；投标人如有优惠的方案，可以在投标文件中说明。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人为在中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照。

3、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

3.1项目概况

根据日常工作要求，我院实验室信息系统需要进行改进和完善，欢迎符合资质条件及有维保能力的供应商前来投标。

3.2项目内容

1.新购（单向、双向）14台设备接入实验室信息系统，实现检验数据的自动采集，设备列表见附件。

2．因工作及医院管理的需要，需要进行软件修改和完善，共计需求40余项，具体需求见附件。

3．因集成平台上线的需要，操作系统环境由32位升级至64位以及数据库版本升级等，需要实验室信息系统软件做相应修改以满足运行环境的需要。

附件：

| 实验室信息系统维护服务项目需求明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 数量 |
| 设备连接 | 单独接收图片监听程序(单向) | 1 |
|  | 多图片接收监听程序(单向) | 1 |
|  | CENTAUR XP(双向) | 2 |
|  | CobasE411(双向) | 1 |
|  | HELIOS荧光仪（单向） | 1 |
|  | UF1000（单向监听更换传输方式） | 1 |
|  | ASEKU | 1 |
|  | EUROBlotMaster II全自动免疫印迹仪(单向) | 1 |
|  | YHL iFlash3000化学发光免疫分析仪(单向) | 1 |
|  | 核医学 DXI800（双向） | 1 |
|  | 核医学 LiaisonXL（双向） | 1 |
|  | 核医学 Cobas8000（双向） | 1 |
|  | 核医学 Maglumi4000（双向） | 1 |
|  | 核医学 sr-i-100（单向） | 1 |
| 外部接口 | 大通合理用药 | 1 |
|  | 患者基本信息接口 | 1 |
| 功能需求 | 试剂申请出库时扣库存/出库申请时加入领用人/条码上显示试剂有效期 |  |
|  | 添加推片的提示信息 |  |
|  | 检验者登录信息验证小组是否正确 |  |
|  | 试剂管理功能优化，出入库权限控制、领用人默认及快捷修改 |  |
|  | 危急值结果修改后成普通值后，依旧提示危急值，但先保存则没有提示，修正后可直接核准(开关控制 是否提示修改前数值是危急值) |  |
|  | 样本实时跟踪提示住院采样未确认条目，在采样人列显示红色+未 字样 |  |
|  | YIC_PHORESIS_XQ监听加M通道项目 |  |
|  | 不合格标本登记时，直接获取小组名称 |  |
|  | 不合格样本登记时，如果接收人为空(即未接收时发现不合格)，更新送检人、送检时间、采样标识为空 |  |
|  | 样本核收时，如果核收时间小于采样时间提示重新刷新页面 |  |
|  | 住院标本送检：条码扫描框光标重置为可选择状态、删除送检标本总数递减 |  |
|  | 住院医生站报告打印功能应用：如果存在全页报告纸张进行提醒 |  |
|  | 住院医生站报告打印功能应用：查询时间自定义设置、患者编号前缀自动补充、支持查询按钮与回车操作 |  |
|  | 住院患者报告单打印，住院号前缀清零，床号保留2位 |  |
|  | 住院医生站打印：禁止启动多个程序 |  |
|  | 打印微生物报告未显示评语，药敏结果打印去空值，与主程序排序一致 |  |
|  | 检验科 Sysmex流水线质控标本，支持同一浓度多标本号，以,分隔，指令上传与结果接收分开处理 |  |
|  | 检验科 D2400流水线质控标本，支持同一浓度多标本号，以,分隔 |  |
|  | 检验科 BC5390监听程序，加入质控仪器标识 |  |
|  | 检验回执应用，按已维护收费项目进行过滤 |  |
|  | 样本状态实时跟踪/样本核收查询，加采样人确认、送检人及工号显示 |  |
|  | 补打条码显示采集要求 |  |
|  | 不合格标本获取小组名称 改为登录人小组 |  |
|  | 过程记录默认时间为当前时间 |  |
|  | 样本核准查询页面核收人显示修正 |  |
|  | 加入“设置微生物患者列表时间间隔”开关 |  |
|  | 样本实时跟踪 样本核收查询 对未核收的标本关联到不合格标本，显示在备注列，与备注累加 |  |
|  | 获取某仪器可能未核收的标本列表，加入按接收时间查询、急诊患者增加红色背景提示 |  |
|  | 质控统计：导出指定月份所有项目的质控的靶值、SD值和CV值。包含仪器名称、项目名称、质控批号、当月设定的靶值、SD值、CV值，计算靶值、SD值、CV值。 |  |
|  | 体检收费项目统计 |  |
|  | 微生物项目查询统计 |  |
|  | 获取未核收的标本列表 加入急诊标识特殊显示 |  |
|  | 取消核准记录-加取消原因 |  |
|  | 取消核准时，去掉如果是本人并且时间在2分钟之内直接取消判断 |  |
|  | 实验室信息系统软件版本升级——适配64位win10环境 |  |
|  | 数据库升级——配合数据库工程师进行相关调整和测试 |  |

3.3商务要求

付款方式：项目验收合格后支付总价款的95%，余款待系统正常运行三个月后一次性无息付清。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标服务内容及投标报价明细表。

4、提供详细的售后服务承诺书，同时提供国家和企业售后服务的有关标准。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：