宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院购买1批传呼设备项目拟进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-15

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买1批传呼设备项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年3月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077 /0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-15

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买1批传呼设备项目

3、项目预算：7.4万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院采购传呼设备1批，内容包含智能护理通讯主机98门3台，60门1台；走廊显示屏8台；床头分机230套（含吊咪）；卫生间紧急呼叫分机70套。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98门智能护理通讯主机 | 台 | 3 |  |
| 2 | 60门智能护理通讯主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 走廊显示屏 | 台 | 8 |  |
| 4 | 床头分机（含吊咪） | 套 | 230 |  |
| 5 | 卫生间紧急呼叫分机 | 套 | 70 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98门智能护理通讯主机 | 5寸真彩液晶屏，屏幕分辨率800*480，功能菜单键采用电容式触摸按键。系统采用两芯线联网，方便安装，分机在线任意编号。分机呼叫主机，声光报警，主机数码窗口显示屏显示。当系统出现故障时主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。 分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换。分机无中断呼叫在任何时间，只要有分机呼叫均能呼入并显示。分机可以广播音乐和其它，分机可以随意关闭广播。主机可以不使用电话机与分机通话。 主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化。主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置，副话机具有来电显示床号功能。主机有五种不同护理级别，主机与分机通话时的音量可以调节。 高护理级别分机优先呼叫、显示。主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话，可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码，可设置护理级别，并且可设定高级护理优先。主机话筒带广播、音频宣教广播、语音报号功能。分机呼叫存储，显示屏多功能显示。 可安装：护士站桌面摆放或墙面挂装，外形尺寸：570mm*400mm*32mm，工作电压：DC24V。 |  |
| 2 | 60门智能护理通讯主机 |  |  |
| 3 | 走廊显示屏 | 走廊用双面显示屏，能多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等，外形尺寸：556mm*215mm**32mm；走廊吸顶安装。显示屏可显示呼叫分机号，存贮分机号和呼叫序号，在无呼叫时显示时间，有房间号时显示房间号和分机号。 |  |
| 4 | 床头分机（含吊咪） | 采用氧化铝拉丝工艺面板，不能褪色。具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能，可作为广播机使用，采用固定式呼叫开关，外形尺寸：129mm*82mm**14.5mm，可墙壁明装或设备带明装 |  |
| 5 | 卫生间紧急呼叫分机 | 紧急情况下呼叫主机，指示灯提示叫通，采用防水设计，主机响特殊警示铃声提示，可安装于86底盒上。外形尺寸：90mm*90mm**32mm 外露厚度8mm。 |  |

3.3商务要求

交货期和交货地点：接到采购方定货通知后15个工作日内免费将货物送到采购方指定位置。

付款条件及方式：货物双方验收合格后按验收单进行入库，中标方根据实际入库验收单开具全额正规发票，采购方收到发票后次月付开票金额95%，余5%为质保金，质保期满一年后无任何质量问题30日内无息一次性付清。

质保期及售后服务：中标方产品验收交付使用后，免费质保一年，终身维护。在质保期内，因中标方产品质量和安装等原因（采购方人为损环除外）而发生损坏，中标方应在接通知2天内派人维保或进行更换。若中标方不能解决，采购方有权请第三方或自行处理解决，所有费用均从质保金中扣除。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、投标人应当编制响应文件正本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

# 响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：