宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对ICU一区等科室设备带改造项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-21(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院ICU一区等科室设备带改造项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年4月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：李老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13886685786/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-21（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院ICU一区等科室设备带改造项目（第2次采购）

3、项目预算：85000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格，有资格和能力承接本项目全部内容，经营范围需包含供氧系统的销售及安装，同时要具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）、安全生产许可证。

2、投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

外科楼20楼ICU一区等科室设备带改造项目,内容涵盖安装改造设备带氧气终端、吸引终端、压缩空气终端、传呼、网络端口预留等：详见设计图纸和施工清单。

3.2项目清单、技术、服务要求：

汇总表

项目名称：宜昌中心医院老楼改造氧气、吸引、空气增装

| 序号 | 项目名称 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼 20 楼ICU（8 床，2 氧 1 空气 1 吸；另外有承重柱2处，每处1氧1吸） |  |  |
| 2 | 外科 18 楼（6 床，2 氧 2 吸） |  |  |
| 3 | 内科楼 1 号楼 6 楼（1 床，1 氧 1 吸，暗装带传呼） |  |  |
| 4 | 外科楼 12 楼腔镜治理室（1 床，2 氧 2 吸） |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 大写(人民币): |  |  |  |

一、外科楼 20 楼ICU 医用中心供氧、吸引、空气 8 床

项目名称：宜昌中心医院老楼改造工程外科楼20楼ICU医用中心供氧、吸引、空气单位：元

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、氧气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ15×1.0 | m | 60.00 | 氧气走廊横道，连接至原有管道井 |
| 2 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 76.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ15 | 付 | 13.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | φ10 | 付 | 14.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 36.00 |  |
| 6 | 病床铝合金设备带 | HJ-D | m | 35.30 |  |
| 7 | 设备带冲孔 |  | 个 | 72.00 |  |
| 8 | 设备带喷塑 |  | m | 35.30 |  |
| 9 | 设备带附件 |  | 床 | 8.00 |  |
| 10 | 铝合金小罩 | 1544 | m | 10.00 |  |
| 11 | 氧气快速插座 | φ6 | 套 | 18.00 |  |
| 12 | 氧气快速插座支架 | 配套 | 个 | 18.00 |  |
| 13 | 氧气维修阀 | Dg6 | 只 | 6.00 |  |
| 14 | 护士站氧气测压表 | Y60 | 只 | 1.00 |  |
| 15 | 氧气快速插座脱脂 |  | 只 | 18.00 |  |
| 16 | 阀门脱脂 | Dg6 | 只 | 6.00 |  |
| 17 | Φ8～25 不锈钢管脱脂 | Φ8～15 | m | 105.00 |  |
| 18 | 管道试压 | Φ8～15 | m | 105.00 |  |
| 19 | 管道气密性试验 | Φ8～15 | m | 105.00 |  |
| 20 | 管道空气吹洗 | Φ8～15 | m | 105.00 |  |
| 21 | 管道支架制作 |  | kg | 44.00 |  |
| 22 | 管道支架刷防锈漆 |  | kg | 44.00 |  |

| 23 | 床号牌 |  | 个 | 8.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、吸引管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ28×1.5 | m | 29.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 76.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ42 | 付 | 13.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | φ15 | 付 | 14.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 47.00 |  |
| 6 | 吸引快速插座 | φ6 | 套 | 10.00 |  |
| 7 | 吸引快速插座支架 | 配套 | 个 | 10.00 |  |
| 8 | 护士站吸引测压表 | Y60 | 只 | 1.00 |  |
| 9 | Φ8～89 不锈钢管脱脂 | Φ8～28 | m | 105.00 |  |
| 10 | 管道试压 | Φ8～28 | m | 105.00 |  |
| 11 | 管道气密性试验 | Φ8～28 | m | 105.00 |  |
| 12 | 管道空气吹洗 | Φ8～28 | m | 105.00 |  |
| 三、空气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ15×1.0 | m | 29.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 66.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ42 | 付 | 13.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | φ15 | 付 | 14.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 47.00 |  |
| 6 | 空气快速插座 | φ6 | 套 | 8.00 |  |
| 7 | 空气快速插座支架 | 配套 | 个 | 8.00 |  |
| 8 | 空气维修阀 | DG6 | 个 | 4.00 |  |

| 9 | 护士站空气测压表 | Y60 | 只 | 1.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Φ8～89 不锈钢管脱脂 | Φ8～15 | m | 95.00 |  |
| 11 | 管道试压 | Φ8～15 | m | 95.00 |  |
| 12 | 管道气密性试验 | Φ8～15 | m | 95.00 |  |
| 13 | 管道空气吹洗 | Φ8～15 | m | 95.00 |  |
| 四、设备带电器配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯(嵌入式日光灯) | 嵌入式 | 盏 | 8.00 |  |
| 2 | 电源开关 | 大开关 | 套 | 8.00 |  |
| 3 | 电源插座 | 多功能 3+2 | 只 | 28.00 | 床位每处3只插座，备用处2只插座 |
| 4 | 电源线 | 2.5mm2 | 圈 | 2.00 |  |
| 5 | 网络端口 |  | 个 | 8 |  |

二、外科18 楼扩建双氧双吸6 床

项目名称：宜昌中心医院老楼改造工程外科18楼医用中心供氧、吸引单位：元

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、氧气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ15×1.0 | m | 15.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 33.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ15 | 付 | 4.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | φ10 | 付 | 14.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 18.00 |  |
| 6 | 病床铝合金设备带 | HJ-D | m | 32.00 |  |
| 7 | 设备带冲孔 |  | 个 | 42.00 |  |
| 8 | 设备带喷塑 |  | m | 36.00 |  |
| 9 | 设备带附件 |  | 床 | 12.00 |  |
| 10 | 铝合金小罩 | 1544 | m | 10.00 |  |
| 11 | 氧气快速插座 | φ6 | 套 | 12.00 |  |
| 12 | 氧气快速插座支架 | 配套 | 个 | 12.00 |  |
| 13 | 氧气维修阀 | Dg6 | 只 | 6.00 |  |
| 14 | 氧气快速插座脱脂 |  | 只 | 6.00 |  |
| 15 | 阀门脱脂 | Dg6 | 只 | 3.00 |  |
| 16 | Φ8～25 不锈钢管脱脂 | Φ8～15 | m | 48.00 |  |
| 17 | 管道试压 | Φ8～15 | m | 48.00 |  |
| 18 | 管道气密性试验 | Φ8～15 | m | 48.00 |  |
| 19 | 管道空气吹洗 | Φ8～15 | m | 48.00 |  |
| 20 | 管道支架制作 |  | kg | 44.00 |  |
| 21 | 管道支架刷防锈漆 |  | kg | 44.00 |  |

| 22 | 床号牌 |  | 个 | 12.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、吸引管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ28×1.5 | m | 15.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 33.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ42 | 付 | 5.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | φ15 | 付 | 14.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 47.00 |  |
| 6 | 吸引快速插座 | φ6 | 套 | 12.00 |  |
| 7 | 吸引快速插座支架 | 配套 | 个 | 12.00 |  |
| 8 | Φ8～89 不锈钢管脱脂 | Φ8～28 | m | 48.00 |  |
| 10 | 管道试压 | Φ8～28 | m | 48.00 |  |
| 11 | 管道气密性试验 | Φ8～28 | m | 48.00 |  |
| 12 | 管道空气吹洗 | Φ8～28 | m | 48.00 |  |
| 三、空气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯(嵌入式日光灯) | 嵌入式 | 盏 | 6.00 |  |
| 2 | 电源开关 | 大开关 | 套 | 6.00 |  |
| 3 | 电源插座 | 多功能 3+2 | 只 | 24.00 |  |
| 4 | 电源线 | 2.5mm2 | 圈 | 1.00 |  |
| 5 | 网络端口 |  | 个 | 6 |  |

三、内科1号楼7楼 1床

项目名称：宜昌中心医院老楼改造工程内科1号楼7楼中心供氧、吸引（暗装）设备带

单位：元

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、氧气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 10.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | Φ8×1.0 | m | 5.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ10 | 付 | 4.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | Φ8 | 付 | 2.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 3.00 |  |
| 6 | 病床铝合金设备带 | HJ-D | m | 4.50 |  |
| 7 | 设备带冲孔 |  | 个 | 5.00 |  |
| 8 | 设备带喷塑 |  | m | 4.5 |  |
| 9 | 设备带附件 |  | 床 | 1.00 |  |
| 10 | 铝合金小罩 | 1544 | m | 2.00 |  |
| 11 | 氧气快速插座 | φ6 | 套 | 1.00 |  |
| 12 | 氧气快速插座支架 | 配套 | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 氧气维修阀 | Dg6 | 只 | 1.00 |  |
| 14 | 氧气快速插座脱脂 |  | 只 | 1.00 |  |
| 15 | 阀门脱脂 | Dg6 | 只 | 1.00 |  |
| 16 | Φ8～10 不锈钢管脱脂 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 17 | 管道试压 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 18 | 管道气密性试验 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 19 | 管道空气吹洗 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 20 | 管道支架制作 |  | kg | 2.00 |  |
| 21 | 管道支架刷防锈漆 |  | kg | 2.00 |  |

| 22 | 床号牌 |  | 个 | 2.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、吸引管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | Φ10×1.0 | m | 5.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | Φ8×1.0 | m | 5.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | Φ10 | 付 | 2.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | Φ8 | 付 | 2.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 3.00 |  |
| 6 | 吸引快速插座 | φ6 | 套 | 1.00 |  |
| 7 | 吸引快速插座支架 | 配套 | 个 | 1.00 |  |
| 8 | Φ8～89 不锈钢管脱脂 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 10 | 管道试压 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 11 | 管道气密性试验 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 12 | 管道空气吹洗 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 三、空气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯(嵌入式日光灯) | 嵌入式 | 盏 | 1.00 |  |
| 2 | 电源开关 | 大开关 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 电源插座 | 多功能 3+2 | 只 | 2.00 |  |
| 4 | 电源线 | 2.5mm2 | 圈 | 2.00 |  |
| 5 | 网络端口 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 传呼 |  | 套 | 1 |  |

四、外科楼12楼腔镜治疗室1床双氧双吸

项目名称：宜昌中心医院老楼改造工程外科楼12楼腔镜治疗室1床 双氧双吸单位：元

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、氧气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | φ10×1.0 | m | 8.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | Φ8×1.0 | m | 5.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | φ10 | 付 | 2.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | Φ8 | 付 | 2.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 3.00 |  |
| 6 | 病床铝合金设备带 | HJ-D | m | 4.50 |  |
| 7 | 设备带冲孔 |  | 个 | 5.00 |  |
| 8 | 设备带喷塑 |  | m | 4.5 |  |
| 9 | 设备带附件 |  | 床 | 1.00 |  |
| 10 | 铝合金小罩 | 1544 | m | 2.00 |  |
| 11 | 氧气快速插座 | φ6 | 套 | 1.00 |  |
| 12 | 氧气快速插座支架 | 配套 | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 氧气维修阀 | Dg6 | 只 | 1.00 |  |
| 14 | 氧气快速插座脱脂 |  | 只 | 1.00 |  |
| 15 | 阀门脱脂 | Dg6 | 只 | 1.00 |  |
| 16 | Φ8～10 不锈钢管脱脂 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 17 | 管道试压 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 18 | 管道气密性试验 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 19 | 管道空气吹洗 | Φ8～15 | m | 15.00 |  |
| 20 | 管道支架制作 |  | kg | 2.00 |  |
| 21 | 管道支架刷防锈漆 |  | kg | 2.00 |  |

| 22 | 床号牌 |  | 个 | 2.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、吸引管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | Φ15×1.0 | m | 5.00 |  |
| 2 | 紫铜管 | Φ10×1.0 | m | 5.00 |  |
| 3 | 紫铜管件 | Φ10 | 付 | 2.00 |  |
| 4 | 紫铜管件 | Φ8 | 付 | 2.00 |  |
| 5 | 不锈钢球头、螺帽嘴 | 6YC | 付 | 3.00 |  |
| 6 | 吸引快速插座 | φ6 | 套 | 1.00 |  |
| 7 | 吸引快速插座支架 | 配套 | 个 | 1.00 |  |
| 8 | Φ8～89 不锈钢管脱脂 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 10 | 管道试压 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 11 | 管道气密性试验 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 12 | 管道空气吹洗 | Φ8～10 | m | 10.00 |  |
| 三、空气管线与元器件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯(嵌入式日光灯) | 嵌入式 | 盏 | 1.00 |  |
| 2 | 电源开关 | 大开关 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 电源插座 | 多功能 3+2 | 只 | 3.00 |  |
| 4 | 电源线 | 2.5mm2 | 圈 | 2.00 |  |
| 5 | 网络端口 |  | 个 | 1 |  |

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照及相关资质 | 具有合法有效的营业执照，经营范围需包含供氧系统的销售及安装；具有中华人民共和国特种设备安装改造许可证；具有安全生产许可证 |
|  | 施工能力 | 投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：