宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对购买消防器材项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-20(5)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买消防器材项目（第5次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年5月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-20（5）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买消防器材项目（第5次采购）

3、项目预算：2.4万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人经营范围应含：消防器材零售或批发等相对应的范围。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院采购1批消防器材。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示灯（左） | 个 | 20 |  |
| 2 | 疏散指示灯（安全出口） | 个 | 20 |  |
| 3 | 疏散指示灯（右） | 个 | 20 |  |
| 4 | 疏散引导箱 | 个 | 24 |  |
| 5 | 防烟面具 | 个 | 24 |  |
| 6 | 口哨 | 个 | 34 |  |
| 7 | 毛巾 | 个 | 120 |  |
| 8 | 银光棒 | 个 | 12 |  |
| 9 | 纯净水 | 个 | 60 |  |
| 10 | 消防沙桶 | 个 | 26 |  |
| 11 | 灭火毯 | 个 | 6 |  |
| 12 | 灭火器箱4KG两具 | 个 | 15 |  |
| 13 | 应急照明灯 | 个 | 10 |  |
| 14 | 4KG干粉灭火器 | 个 | 40 |  |
| 15 | 3KG二氧化碳灭火器 | 个 | 6 |  |
| 16 | 3KG清水 | 个 | 4 |  |
| 17 | 35KG推车灭火器 | 个 | 4 |  |

# 注：要求投标人提供清单内14-17项投标品牌及相对应国家承认检测机构出具地检测报告单。

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示灯（左） | 输入电压：AC220V充电时间：<24小时安全出口灯光源：LED超亮半导体发光管应急功率：6w电池型号及类别1.2V800mAh镍镉电池表面亮度：>20cd/平方米，应急时间：≥90分钟 应急转换时间：≤1sec，额定光通量：1.2lm，图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米使用环境温度：-10—50摄氏度外观尺寸： 359×149×23mm，孔距/环距: 260/220mm安装方式：挂装/吊装执行标准：GB17945-2000 采用优质氧化铝材，超薄设计，LED导光技术，表面亮度高，发光均匀，柔和。专利模块电路设计，应急转换时间快，具有完善的过充，过放电保护功能，用顶级免维护镍(Ni-cd)电池组。 |  |
| 2 | 疏散指示灯（安全出口） |  |  |
| 3 | 疏散指示灯（右） |  |  |
| 4 | 疏散引导箱 | 在主要疏散通道或安全出口处应配置应急疏散器材箱，平均每1000平方米至少配1个，每个单位或场所配置不少于2个。每个箱内应配备不少于1根疏散荧光棒、1个移动疏散指示标志、4个口哨、1个手持扩音器、2件反光背心、2只手电筒、2具防烟面具、20条毛巾、10瓶瓶装矿泉水等器材。 |  |
| 5 | 防烟面具 | 1、头罩采用阻燃棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。 2、头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。3、头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。 4、半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸形，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。 5、滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性碳，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢、氯化氢、丙烯醛、氟化氢、氧化氮、溴化氢、二氧化硫及火场中常见毒气对人的伤害。 6、滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。 |  |
| 6 | 口哨 | 普通 |  |
| 7 | 毛巾 | 普通 |  |
| 8 | 银光棒 | 普通 |  |
| 9 | 纯净水 | 普通 |  |
| 10 | 消防沙桶 | 材质：铁皮 尺寸：28*21 |  |
| 11 | 灭火毯 | 阻燃、耐高温（550~1100℃）、质地柔软、光滑、紧密、且不刺激皮肤、，对需远离热源体的人、物是一个理想有效的外保护层，并且非常容易包扎表面凹凸不平的物体，在无破损的情况下可重复使用。灭火原理：覆盖火源、阻隔空气，以达到灭火的目的。规格尺寸：1000*1500MM， |  |
| 12 | 灭火器箱4KG两具 | 灭火器箱材质：铁皮，尺寸：56*35*19，收纳容量:2具4KG手提式灭火器 主要用途：放置灭火器 是商场、工厂、仓库、办公楼、车站和码头等场所的消防器材 |  |
| 13 | 应急照明灯 | 额定电压：AC220V±10%。额定工作频率：50HZ 电池型号及规格：1.2V 800mAh镍镉电池 外壳防护等级：IP30应急光源参数：发光二级管电流120mA 应急转换时间：<2S 应急输出光通量：>50Lm 充电时间：<24小时应急时间：>90分钟 使用环境温度：25℃± 10℃ 使用周围空气相对湿度：<90%电池使用年限：建议每4年更换一次电池。 |  |
| 14 | 4KG干粉灭火器 | 喷射距离≥3米，喷射时间≥13秒，灭火级别2A 55B使用温度-20℃~+55℃，工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢产品尺寸(mm)：500*130mm，产品重量：6.34kg |  |
| 15 | 3KG二氧化碳灭火器 | 喷射距离≥2米喷射时间≥8秒灭火级21使用温度0℃~+55℃工作压力1.3mpa以上瓶体材质不锈钢产品尺寸520mm*136mm,产品重量9.285kg。 |  |
| 16 | 3KG清水 | 灭火剂：3%（AFFF—6℃）使用温度:+5℃~+55℃ 灭火级别：1A 55B 驱动气:（20℃时）1.2MPa 水压试验压力：2.1NPa。 |  |
| 17 | 35KG推车灭火器 | 喷射距离≥6米喷射时间≥15秒以上灭火级别6A 183B使用温度-20℃~+55℃工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢产品尺寸(mm)，直径319高993mm产品重量62KG。 |  |

（三）质量要求

3.3商务要求

（一）交货方式和地点：接到采购人电话或书面通知订货要求后，15日内必须按质量要求免费送货到指定位置（提供承诺书盖红章）。

（二）付款方式：根据采购人要求分批按需供货，甲方检验收合格后根据入库验收单，乙方开具正规发票采购人20个工作日内付95%金额，5%为质保金，不含有效期的货物质保期一年，质保期满后无任何质量问题一次性无息付清余款。

（三）若中标商在规定时间内不能向采购人交付规定商品数量及质量，次数达3次以上并整改不到位，采购人有权单方面解除合同并取消中标商供货资格。

（四）灭火器有效期为5年，防烟面具有效期为3年，货物从出厂到供货给甲方时间不得超过3个月。所有货物必须附相应合格证。

(五 )灭火器、呼吸面罩等含有效期的货物，质保期要与有效期一致，质保期内出现质量问题，乙方须无条件为甲方更换。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 经营范围 | 消防器材零售或批发等相对应的范围 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

5、服务质量及售后承诺书。

6、投标人认为需要提供的其他资料。

7、投标人应当编制响应文件正本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：